## Slide 1
Smart Systems Conference 2025
20. November 2025
Gesamtbild der Energieversorgung und Status Quo Energiewende

## Slide 2
Überblick Energiewirtschaft
Marktentwicklung Strom
Marktentwicklung Gas
Marktentwicklung Wärme
Fazit
01
02
03
04
05

## Slide 3: Die Energiepreisen haben sich nach zum Teil rel. kurzfristigen, spektakulären Preisverwerfungen wieder beruhigt, pendeln sich derzeit aber auf einem grundsätzlich höheren Niveau ein
Chart: 
Überblick Energiewirtschaft
Quelle: Statistisches Bundesamt / EEX / GETEC / BTO
17. November 2025
100%
Day Ahead Auktion

## Slide 4: Der Energieverbrauch in Deutschland wird sehr stark durch den Verkehrssektor geprägt, gefolgt von den (privaten) Haushalten und der Industrie. Strom ist dabei derzeit (noch) nicht der dominante Energieträger
Überblick Energiewirtschaft
Quelle: AG Energiebilanzen e.V / Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen / Zeit Energiemonitor / BTO
17. November 2025
Endenergieverbrauch in Deutschland 2024
über alle Energieträger insgesamt:
2.247 TWh
Chart: 
 | 0.27866 | 0.27513 | 0.13845 | 0.30776
Verkehr
Haushalt
Industrie
Gewerbe
Gas
Strom
Öl
Kohle
Haushalt
Industrie
Gewerbe
Verkehr
632 TWh
602 TWh
316 TWH
697 TWh
Gesamt
229
217
99
2
130
188
121
15
115
30
53
644
3
94

## Slide 5: Der Energieverbrauch in Deutschland wird sehr stark durch den Verkehrssektor geprägt, gefolgt von den (privaten) Haushalten und der Industrie. Strom ist dabei derzeit (noch) nicht der dominante Energieträger
Kohle
Öl
Gas
Überblick Energiewirtschaft
Quelle: AG Energiebilanzen e.V / Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen / Zeit Energiemonitor / BTO
17. November 2025
Endenergieverbrauch in Deutschland 2024
über alle Energieträger insgesamt:
2.247 TWh
Chart: 
 | 0.27866 | 0.27513 | 0.13845 | 0.30776
Verkehr
Haushalt
Industrie
Gewerbe
Haushalt
Industrie
Gewerbe
Strom
Verkehr
632 TWh
602 TWh
316 TWH
697 TWh
Gesamt
Strom

## Slide 6
Überblick Energiewirtschaft
Marktentwicklung Strom
Marktentwicklung Gas
Marktentwicklung Wärme
Fazit
01
02
03
04
05

## Slide 7: Der Anteil erneuerbarer Energien in der Stromproduktion ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich gestiegen. Das 1. Quartal 2025 war allerdings außergewöhnlich windarm.
Chart: 
Marktentwicklung Strom
Quelle: BNetzA / Fraunhofer / BTO – Stand 06.11.2025
17. November 2025
*Schätzung BNetzA aus 2023
… in 2024: 60% erneuerbarer Strom
… in 2025 YTD 57% erneuerbarer Strom
… bis 2030: 80% erneuerbarer Strom

## Slide 8: Deutschland hat sich von einem Netto-Stromexporteur zu einem Netto-Stromimporteur entwickelt, obwohl theo. genügend Erzeugungskapazität in Deutschland besteht (76 GW konv. / 91 GW steuerbar*)
Strom Im- und Exporte 2024
Quelle: Fraunhofer / BNetzA / BTO
17. November 2025
* 15,6 GW durch Biomasse und Wasserkraft
0
50
100
150
200
250
300
Konventionelle
Erzeugung
Steuerbare EE
Erzeugung*
Solar & Wind
Erzeugung
max. Last 2024 (74,5 GW)
Installierte Netto-Leistung [GW]
100
64
9
9
6
16
37
15
8
Gas
SK
Bio
Wasser
Solar
Wind
Erneuerbare
Energien
Kernkraft
Kohle
Gas
Chart: Stromimporte 2024
| Kernenergie | Kohle | Gas | EE
 | 0.27492 | 0.1164 | 0.061745 | 0.54694
BK
Chart: Strom Im- und Export Deutschland [TWh]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Importe | 17.37 | 13.025 | 16.995 | 19.114 | 23.986 | 33.673 | 39.056 | 35.389 | 54.067 | 66.613
Exporte | 73.988 | 71.03 | 77.126 | 73.298 | 59.151 | 52.173 | 56.849 | 62.238 | 42.335 | 38.296

## Slide 9: Zur Erreichung der Energiewende ist ein massiver Ausbau erneuerbarer Energie notwendig, dieser findet derzeit hauptsächlich im Solarbereich statt
Chart: Solar & Wind Ausbau 2025
| 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | 45839 | 45870 | 45901 | 45931 | 45962 | 45992
Solar | 0.076419 | 0.16541 | 0.20769 | 0.25822 | 0.319 | 0.37234 | 0.44555 | 0.54096 | 0.58526 | 0.6343 | 0.64079 | 0.64079
Ziel 2024 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.33333 | 0.41667 | 0.5 | 0.58333 | 0.66667 | 0.75 | 0.83333 | 0.91667 | 1
Ausbau Wind- und Solaranlagen Deutschland
Quelle: Fraunhofer / BNetzA / BTO – Stand 06.11.2025
15. Februar 2024
Wind- und Solarausbau Plan/Ist 2025
Netto-Zubau der installierten Leistungen zu den Vorgaben des
Erneuerbare-Energie-Gesetz
Jahresziel 2025: Wind 7,8 GW / Solar 18 GW
100%
63%
11,4 GW
Planung 2025
Solar
Chart: Jährlicher Zubau Solar
| 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034
IST | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 2 | 4.5 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 3.7 | 4.8 | 5 | 6.9 | 13.3 | 16.73 | 11.5342
Ziellücke | 0 | 6.4658 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
2012 sank die Einspeisevergütung, der Ausbau brach ein
ab 2026
22 GW/a
129%

## Slide 10: Zur Erreichung der Energiewende ist ein massiver Ausbau erneuerbarer Energie notwendig, dieser findet derzeit hauptsächlich im Solarbereich statt
Chart: Solar & Wind Ausbau 2025
| 45658 | 45689 | 45717 | 45748 | 45778 | 45809 | 45839 | 45870 | 45901 | 45931 | 45962 | 45992
Solar | 0.076419 | 0.16541 | 0.20769 | 0.25822 | 0.319 | 0.37234 | 0.44555 | 0.54096 | 0.58526 | 0.6343 | 0.64079 | 0.64079
Wind | 0.024178 | 0.064962 | 0.11108 | 0.14487 | 0.19226 | 0.23924 | 0.2833 | 0.33052 | 0.37387 | 0.44628 | 0.44856 | 0.44856
Ziel 2024 | 0.083333 | 0.16667 | 0.25 | 0.33333 | 0.41667 | 0.5 | 0.58333 | 0.66667 | 0.75 | 0.83333 | 0.91667 | 1
Ausbau Wind- und Solaranlagen Deutschland
Quelle: Fraunhofer / BNetzA / BTO – Stand 06.11.2025
15. Februar 2024
Wind- und Solarausbau Plan/Ist 2025
Netto-Zubau der installierten Leistungen zu den Vorgaben des
Erneuerbare-Energie-Gesetz
Jahresziel 2025: Wind 7,8 GW / Solar 18 GW
100%
63%
11,4 GW
Planung 2025
Solar
Wind
45%
3,5 GW
Chart: Jährlicher Zubau Solar
| 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034
IST | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 2 | 4.5 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 3.7 | 4.8 | 5 | 6.9 | 13.3 | 16.73 | 11.5342
Ziellücke | 0 | 6.4658 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
2012 sank die Einspeisevergütung, der Ausbau brach ein
ab 2026
22 GW/a
129%
Chart: Jährlicher Zubau Wind
| 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2030 | 2032 | 2034
IST | 1.7 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 2.9 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 4.7 | 3.7 | 4 | 4.9 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 3 | 3.34 | 3.4988
Ziellücke | 0.9 | 2.86 | 4.3012 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8
Seit 2017 müssen neue Windräder bundesweit ausgeschrieben werden, der Ausbau brach ein
ab 2025
7,8 GW/a
54%

## Slide 11: Die (Energie)Wirtschaft hat eine Mammutaufgabe zu bewältigen; und dabei sind die prognostizierten 20 Jahre Zeit (bis 2045) dafür ein verhältnismäßig kurzer Zeitraum
Prognose der zukünftigen Strombedarfe
Quelle: BNetzA Netzentwicklungsplan Strom 2037 - 2045, Version 2023, 2. Entwurf / BTO
17. November 2025
Nettostromverbrauch und damit die notwendigen Netz-Kapazitäten werden sich mehr als verdoppeln
Die Übertragungs- und die Verteilnetze müssen massiv ausgebaut werden
In vielen Städten ist kein Platz für neue/erweiterte Kabeltrassen und Trafostationen
Elektroautos und Wärmepumpen sind/werden Großverbraucher
Strom wird in Zukunft vermehrt in beide Richtungen fließen
Gewaltiger Kapitalbedarf bei hohen Zinsen belasten die zukünftigen Netzentgelte
Chart: Nettostromverbrauch [TWh/a]
| 2024 | A-2037 | B-2037 | C-2037 | A-2045 | B-2045 | C-2045
Haushalt | 133 | 157.1 | 157.1 | 183.4 | 143.3 | 143.3 | 185.7
GHD | 111 | 167.9 | 167.9 | 185.7 | 161.1 | 161.1 | 186
Industrie | 204 | 267.4 | 334 | 352 | 311.3 | 382.9 | 469
Verkehr | 16 | 93.5 | 131.3 | 141 | 119.3 | 161.1 | 173
Fernwärme | 0 | 37.7 | 21.4 | 26.5 | 23.5 | 23.7 | 27.2
Elektrolyse | 0 | 164.9 | 108 | 101.8 | 357.8 | 229.6 | 220.1
 | 464 | 888.5 | 919.7 | 990.4 | 1116.3 | 1101.7 | 1261
Szenario 2037
Szenario 2045

## Slide 12: Der hohe Anteil an volatiler Einspeisung aus Erneuerbaren Energien (primär Solar und Wind) führt zu einer Herausforderung der weiterhin benötigten „konventionellen“ Erzeugung
Strommarkt 2024
Quelle: Fraunhofer / BTO
17. November 2025

## Slide 13
Überblick Energiewirtschaft
Marktentwicklung Strom
Marktentwicklung Gas
Marktentwicklung Wärme
Fazit
01
02
03
04
05

## Slide 14: Im ersten Quartal 2025 ist der Gasverbrauch sowohl im Haushalt als auch in der Industrie über dem Niveau der Vorjahre gewesen, wenn auch nach wie vor unter den historischen Verbräuchen.
Chart: 
| KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52
Maximum 2018-2021 | 2330 | 2465 | 2259 | 2643 | 2369 | 3084 | 2288 | 2471 | 2955 | 1843 | 1965 | 2038 | 1613 | 1732 | 1622 | 1165 | 1093 | 1141 | 1021 | 857 | 786 | 459 | 402 | 389 | 301 | 267 | 264 | 324 | 283 | 249 | 284 | 249 | 297 | 374 | 382 | 352 | 405 | 535 | 695 | 840 | 1136 | 1249 | 1158 | 1425 | 1610 | 1842 | 2028 | 2094 | 2187 | 2196 | 2344 | 1960
Minimum 2018-2021 | 1771 | 1863 | 1778 | 1752 | 1751 | 1849 | 1824 | 1384 | 1453 | 1521 | 1507 | 1317 | 1049 | 1075 | 696 | 463 | 551 | 586 | 338 | 403 | 285 | 222 | 223 | 223 | 232 | 201 | 226 | 242 | 207 | 181 | 170 | 185 | 188 | 202 | 199 | 267 | 298 | 313 | 481 | 726 | 571 | 661 | 812 | 1071 | 1144 | 1337 | 1488 | 1745 | 1586 | 1763 | 1633 | 1597
2023 | 1251 | 1458 | 2033 | 2126 | 1839 | 1991 | 1506 | 1496 | 1864 | 1773 | 1271 | 1017 | 1236 | 1301 | 1061 | 890 | 891 | 621 | 470 | 497 | 380 | 311 | 236 | 213 | 190 | 206 | 215 | 182 | 206 | 232 | 247 | 252 | 187 | 189 | 266 | 205 | 216 | 261 | 292 | 367 | 445 | 900 | 891 | 974 | 1216 | 1314 | 1582 | 2180 | 2025 | 1580 | 1637 | 1416
2024 | 1672 | 2535 | 2403 | 1708 | 1586 | 1450 | 1292 | 1391 | 1430 | 1405 | 1152 | 1102 | 1062 | 800 | 558 | 1102 | 1125 | 435 | 444 | 303 | 316 | 334 | 329 | 373 | 265 | 201 | 271 | 214 | 193 | 197 | 188 | 187 | 176 | 202 | 197 | 181 | 386 | 365 | 456 | 778 | 752 | 787 | 758 | 888 | 1361 | 1421 | 1759 | 1564 | 1717 | 1914 | 1570 | 1863
2025 | 2025 | 2004 | 2233 | 1963 | 1750 | 2076 | 2116 | 1894 | 1536 | 1306 | 1481 | 1204 | 1033 | 954 | 871 | 668 | 680 | 405 | 577 | 435 | 468 | 362 | 300 | 282 | 209 | 198 | 183 | 225 | 205 | 205 | 246 | 220 | 179 | 227 | 227 | 231 | 299 | 293 | 545 | 741 | 716 | 810 | 926 | 1053
Durchschnittlicher Gasverbrauch 2018-2021 | 2056 | 2116 | 2073 | 2227 | 2051 | 2365 | 1970 | 1801 | 2007 | 1711 | 1769 | 1565 | 1390 | 1362 | 1092 | 815 | 724 | 853 | 681 | 718 | 516 | 364 | 297 | 289 | 272 | 243 | 247 | 279 | 250 | 214 | 223 | 216 | 237 | 262 | 285 | 309 | 354 | 422 | 564 | 805 | 881 | 935 | 1034 | 1314 | 1359 | 1568 | 1825 | 1904 | 1981 | 2004 | 1897 | 1804
Chart: 
| KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52
Maximum 2018-2021 | 2257 | 2317 | 2125 | 2350 | 2205 | 2628 | 2068 | 2216 | 2297 | 1956 | 2053 | 1995 | 1718 | 1814 | 1979 | 1676 | 1627 | 1584 | 1527 | 1459 | 1400 | 1307 | 1322 | 1346 | 1399 | 1363 | 1307 | 1389 | 1397 | 1350 | 1297 | 1334 | 1311 | 1302 | 1325 | 1370 | 1399 | 1498 | 1470 | 1549 | 1577 | 1804 | 1635 | 1744 | 1893 | 1936 | 2062 | 2213 | 2278 | 2243 | 1951 | 1610
Minimum 2018-2021 | 1725 | 1927 | 1937 | 1847 | 1848 | 1959 | 1863 | 1774 | 1716 | 1662 | 1734 | 1656 | 1543 | 1494 | 1248 | 1286 | 1318 | 1293 | 1183 | 1255 | 1170 | 1152 | 1220 | 1245 | 1261 | 1245 | 1215 | 1255 | 1214 | 1131 | 1144 | 1122 | 1153 | 1197 | 1234 | 1241 | 1267 | 1241 | 1265 | 1416 | 1431 | 1467 | 1526 | 1580 | 1681 | 1801 | 1829 | 1880 | 1799 | 1940 | 1742 | 1410
2023 | 1245 | 1344 | 1826 | 1988 | 1648 | 1853 | 1542 | 1517 | 1798 | 1694 | 1406 | 1270 | 1376 | 1409 | 1299 | 1290 | 1290 | 1133 | 1114 | 1050 | 1049 | 1006 | 1020 | 1054 | 1071 | 1028 | 998 | 1020 | 1027 | 968 | 949 | 997 | 991 | 1071 | 1079 | 1048 | 1071 | 1031 | 1089 | 1118 | 1192 | 1340 | 1375 | 1258 | 1452 | 1543 | 1716 | 2122 | 1966 | 1711 | 1459 | 1152
2024 | 1551 | 2251 | 2161 | 1709 | 1623 | 1609 | 1534 | 1580 | 1659 | 1620 | 1500 | 1510 | 1334 | 1249 | 1215 | 1447 | 1576 | 1152 | 1216 | 1134 | 1149 | 1138 | 1195 | 1140 | 1134 | 1060 | 1056 | 1059 | 1030 | 1025 | 1008 | 1002 | 991 | 976 | 1074 | 1108 | 1133 | 1124 | 1147 | 1229 | 1251 | 1339 | 1386 | 1439 | 1867 | 1872 | 1835 | 1812 | 1891 | 2112 | 1567 | 1615
2025 | 1708 | 1977 | 2310 | 2036 | 1852 | 2094 | 2169 | 1857 | 1806 | 1593 | 1774 | 1546 | 1452 | 1375 | 1398 | 1175 | 1220 | 1064 | 1209 | 1122 | 1155 | 1020 | 1018 | 980 | 966 | 989 | 1029 | 1001 | 988 | 1000 | 944 | 937 | 953 | 962 | 1043 | 1039 | 1103 | 982 | 1236 | 1344 | 1418 | 1542 | 1362 | 1377
Durchschnittlicher Gasverbrauch 2018-2021 | 1877 | 2074 | 2028 | 2171 | 2019 | 2206 | 1966 | 1904 | 1976 | 1835 | 1844 | 1802 | 1634 | 1635 | 1578 | 1423 | 1403 | 1419 | 1372 | 1401 | 1296 | 1243 | 1267 | 1287 | 1314 | 1306 | 1276 | 1311 | 1294 | 1237 | 1234 | 1219 | 1233 | 1268 | 1292 | 1316 | 1328 | 1358 | 1403 | 1477 | 1526 | 1608 | 1594 | 1667 | 1787 | 1846 | 1982 | 2019 | 2052 | 2077 | 1861 | 1545
Chart: 
| KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13 | KW 14 | KW 15 | KW 16 | KW 17 | KW 18 | KW 19 | KW 20 | KW 21 | KW 22 | KW 23 | KW 24 | KW 25 | KW 26 | KW 27 | KW 28 | KW 29 | KW 30 | KW 31 | KW 32 | KW 33 | KW 34 | KW 35 | KW 36 | KW 37 | KW 38 | KW 39 | KW 40 | KW 41 | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52
Maximum 2018-2021 | 4587 | 4781 | 4384 | 4993 | 4574 | 5712 | 4356 | 4687 | 5252 | 3736 | 4018 | 4033 | 3331 | 3546 | 3601 | 2841 | 2720 | 2725 | 2549 | 2317 | 2185 | 1766 | 1680 | 1735 | 1700 | 1614 | 1570 | 1713 | 1680 | 1599 | 1527 | 1553 | 1512 | 1571 | 1617 | 1722 | 1804 | 2033 | 2121 | 2389 | 2656 | 3052 | 2794 | 3118 | 3503 | 3777 | 4090 | 4109 | 4427 | 4347 | 4249 | 3570
Minimum 2018-2021 | 3495 | 3790 | 3715 | 3599 | 3598 | 3808 | 3687 | 3158 | 3169 | 3184 | 3255 | 2973 | 2592 | 2569 | 1944 | 1749 | 1869 | 1879 | 1521 | 1658 | 1455 | 1374 | 1443 | 1492 | 1500 | 1471 | 1441 | 1497 | 1434 | 1369 | 1375 | 1371 | 1420 | 1504 | 1495 | 1531 | 1565 | 1554 | 1843 | 2241 | 2002 | 2216 | 2424 | 2652 | 2825 | 3178 | 3317 | 3624 | 3385 | 3702 | 3375 | 3007
2023 | 2497 | 2802 | 3860 | 4114 | 3487 | 3844 | 3048 | 3013 | 3663 | 3467 | 2676 | 2287 | 2613 | 2709 | 2360 | 2180 | 2180 | 1754 | 1584 | 1547 | 1429 | 1318 | 1256 | 1267 | 1262 | 1234 | 1213 | 1202 | 1233 | 1200 | 1196 | 1248 | 1178 | 1260 | 1345 | 1253 | 1287 | 1292 | 1381 | 1484 | 1637 | 2240 | 2265 | 2231 | 2668 | 2857 | 3298 | 4303 | 3991 | 3291 | 3096 | 2568
2024 | 3223 | 4786 | 4565 | 3418 | 3209 | 3059 | 2826 | 2972 | 3089 | 3025 | 2652 | 2612 | 2397 | 2048 | 1773 | 2549 | 2701 | 1588 | 1660 | 1437 | 1465 | 1473 | 1524 | 1513 | 1400 | 1261 | 1327 | 1273 | 1223 | 1222 | 1196 | 1188 | 1166 | 1178 | 1271 | 1289 | 1519 | 1490 | 1602 | 2007 | 2003 | 2127 | 2144 | 2312 | 3226 | 3296 | 3587 | 3364 | 3548 | 3989 | 3329 | 3447
2025 | 3733 | 3981 | 4543 | 3999 | 3601 | 4171 | 4285 | 3751 | 3342 | 2900 | 3254 | 2749 | 2485 | 2328 | 2269 | 1843 | 1900 | 1469 | 1786 | 1557 | 1623 | 1382 | 1318 | 1261 | 1176 | 1188 | 1212 | 1226 | 1193 | 1205 | 1190 | 1157 | 1132 | 1189 | 1271 | 1269 | 1403 | 1275 | 1781 | 2084 | 2134 | 2352 | 2289 | 2430
Durchschnittlicher Gasverbrauch 2018-2021 | 3933 | 4189 | 4101 | 4398 | 4070 | 4571 | 3937 | 3705 | 3984 | 3546 | 3613 | 3367 | 3024 | 2998 | 2670 | 2238 | 2126 | 2272 | 2053 | 2118 | 1812 | 1607 | 1565 | 1576 | 1586 | 1549 | 1523 | 1590 | 1544 | 1451 | 1456 | 1435 | 1470 | 1529 | 1576 | 1625 | 1682 | 1780 | 1966 | 2283 | 2407 | 2543 | 2628 | 2981 | 3146 | 3414 | 3807 | 3923 | 4033 | 4081 | 3758 | 3349
Marktentwicklung Gas
Quelle: BNetzA / BTO – Stand 06.11.2025
17. November 2025
Gasverbrauch Industrie und Kraftwerke
in Deutschland in TWh
Gasverbrauch Haushalt und Gewerbe
in Deutschland in TWh
Gasverbrauch gesamt
in Deutschland in TWh

## Slide 15: Die Importe lagen im 1. Quartal unter den Vorjahren. Gemäß § 35b EnWG müssen zum Oktober 80%, zum November 90% und zum März 30% Speicherfüllstand erreicht sein.
Chart: 
Chart: 
Chart: 
Marktentwicklung Gas
Quelle: BNetzA / MVV-Trading GmbH / BTO – Stand 06.11.2025
17. November 2025
Import von LNG [GWh/d]
Im Vergleich zu den Vorjahren
Import gesamt [GWh/d]
Im Vergleich zu den Vorjahren
80%
90%
30%
29%
76%
75%
Einspeicherung
Ausspeicherung
Q1 2025
Importe YTD 2025:
Niederlande: 25%
Belgien: 20%
Norwegen: 45%
LNG: 10%
Winter 2024/2025
Rückgang LNG-Importe auf Vorjahresniveau

## Slide 16: Es gibt kein konkretes Gesetz, welches die zukünftige Nutzung von Erdgas verbietet, jedoch legen verschiedenste Faktoren einen zukünftigen Gasausstieg nahe
Entwicklung der Gasversorgung allgemein
Quelle: BTO
15. Februar 2024
Entwicklung der Gesetzgebung
Klimaschutzgesetz (KSG)
Ausstieg aus fossilen Brennstoffen bis 2045
Genehmigung für Neubauten der Gasinfrastruktur nur noch für Nutzungsdauer bis 2045
LNG – Beschleunigungsgesetz
Betriebsgenehmigung von LNG-Anlagen nur bis 2043
Gebäudeenergiegesetz (GEG)
Neu eingebaute Heizungen in Neubaugebieten müssen mit min. 65% erneuerbaren Energien gespiesen werden
Zukünftige Preisentwicklungen
Gaspreisentwicklung (Commodity)
Trotz zuletzt stark sinkender Gaspreise befinden diese sich immer noch sowohl kurz- als auch langfristig auf einem hohen Niveau
Zukünftige Gasimporte zweifelhaft
CO2-Preise
Durch zu erwartende langfristig deutliche Preissteigerungen werden auch die Gaspreise deutlich steigen
Netzentgelte Gas
Durch einen zu erwartenden Mengen- und Kundenrückgang im Gas werden mittelfristig die Netzentgelte (deutlich) steigen
Politische und öffentliche Wahrnehmung
Politische Diskussion
Die Gasversorgung in Deutschland hat den Status der Brückentechnologie verloren
Klimawandel
Zukünftige Auswirkungen des Klimawandels beleben die Diskussion über einen möglichen Gasaustritt
Öffentliche Wahrnehmung
Notwendige Investitionen auf Kundenseite in zukünftige Gasversorgungen wird vermehrt als unsicher wahrgenommen

## Slide 17: Wasserstoff ist eine wichtige Ergänzung zur Energiewende, aber kein Allheilmittel. Er eignet sich besonders dort, wo Strom keine gute Lösung ist – z.B. in der Schwerindustrie oder ggf. im Langstreckentransport
Wasserstoff als Alternative
Quelle: BTO
15. Februar 2024
Energie-Erzeugung
H2- Erzeugung
Transport & Speicherung
Verteilung & Vertrieb
Verwendung
Wertschöpfungskette H2
H2
H2
H2
H2
Grauer Wasserstoff
H2 aus fossilen Brennstoffen
CO2 in die Atmosphäre
Kosten: 1-2 €/kg
Blauer Wasserstoff
H2 aus fossilen Brennstoffen CO2 mit Direktverwendung oder Speicherung (CCUS)
Kosten: 2-3 €/kg
Türkiser Wasserstoff
Thermische Spaltung von Methan (Pyrolyse) in H2 und feste Kohlenstoffe
Kosten: ?
Grüner Wasserstoff
Elektrolyse mit Strom aus Erneuerbaren Energien
Kosten: 6-10 €/kg

## Slide 18: Große Teile des Gasnetzes wären auch Wasserstofftauglich. Dennoch ist es vermutlich ein Trugschluss anzunehmen, dass bestehende Gasnetze einfach umfunktioniert werden können.
Wasserstoff als Alternative im Gas(netz)?
Quelle: BTO
15. Februar 2024
PRO
Im deutschen Gasnetz verbaute Rohrleitungen sind grundsätzlich geeignet für den Transport von Wasserstoff.
Die Nutzung bestehender Netze würde den Abschreibungsdruck, der auf den Gasnetz-Betreibern lastet, lindern.
Eine Beimischung von Wasserstoff in den Erdgas-Mix ist eine veritable Übergangslösung, um den Anteil der EE in der Wärmeerzeugung zu erhöhen.
CON
Die H2-Infrastruktur wird anders sein – nicht jeder Gas-Kunde wird Wasserstoffkunde werden.
Vermutlich wird mit Wasserstoff erzeugte Wärme nicht dezentral in Heizkesseln der Wohnhäuser analog zu Gas erzeugt werden, was weite Teile des Gasnetzes obsolet machen wird.
Potenzielle Wasserstoffkunden benötigen einen Anschluss, auch wenn das Verteilnetz noch für Erdgaskunden zur Verfügung stehen muss
Es ist vorstellbar, dass große Teile des Gasnetzes bereits abgeschrieben und zurückgebaut sein werden, bevor Wasserstoff eine flächendeckende wirtschaftliche Alternative zum Erdgas darstellen wird.

## Slide 19
Überblick Energiewirtschaft
Marktentwicklung Strom
Marktentwicklung Gas
Marktentwicklung Wärme
Fazit
01
02
03
04
05

## Slide 20: Die Wärmeerzeugung in Deutschland macht knapp 50% des Primärenergieverbrauches aus und basiert heute fast ausschließlich auf fossilen Brennstoffen, lediglich ein Fünftel wird aus erneuerbaren Brennstoffen erzeugt
Wärmeerzeugung in Deutschland
Quelle: Umweltbundesamt 2023 / BTO
17. November 2025
Chart: 
| Fossile Energie | Holz | Geothermie | Gasförmige Biomasse | Bioabfall | PV
Wärmeenergie | 83 | 11.05 | 1.87 | 1.7 | 1.36 | 0.85
Spalte1

## Slide 21: Der Trend zum Ausstieg aus der Gasversorgung im Neubau ist bereits angekommen, insbesondere in der Raumbeheizung ist die Wärmepumpe die dominierende Technologie
Chart: Anteil (Wärme)Energieträger im Neubau
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Gas | 0.499 | 0.503 | 0.442 | 0.393 | 0.386 | 0.367 | 0.332 | 0.262 | 0.174 | 0.103 | 0.054
Wärmepume | 0.199 | 0.207 | 0.233 | 0.272 | 0.288 | 0.298 | 0.355 | 0.436 | 0.507 | 0.559 | 0.65
Fernwärme | 0.215 | 0.208 | 0.24 | 0.252 | 0.252 | 0.268 | 0.244 | 0.227 | 0.237 | 0.266 | 0.24
Sonstige inkl. Öl | 0.087 | 0.082 | 0.085 | 0.083 | 0.074 | 0.067 | 0.069 | 0.075 | 0.082 | 0.072 | 0.056
Entwicklung der Wärmeerzeugung in Gebäuden
Quelle: BDEW / BTO
17. November 2025

## Slide 22: Die klassische zentrale Wärmeversorgung ist heute geprägt durch fossile Brennstoffe und eindindimensionale Wärmeabnahme der Kunden
Entwicklung der Wärmesysteme
Quelle: BTO
15. Februar 2024
Transformation zur CO2-Neutralität ausschließlich durch den Einsatz neuer Brennstoffe ?
Bio-Masse
Bio-
Gas
Geo-Thermie
Kohle
Erdgas
Notes: - Klassische Wärmeversorgung
- reine Substitution durch „grüne“ Einsatzstoffe aufgrund begrenzter Kapazitäten nicht wahrscheinlich

## Slide 23: Für die notwendige Dekarbonisierung der Wärmeversorgung werden neben dem Einsatz von Wärmepumpen auch die Nutzung von weiteren Optionen (inkl. Nutzung von Abwärme – ca. 160 TWh in 2024) notwendig sein
Entwicklung der Wärmesysteme
Quelle: BTO
15. Februar 2024
Hydrogen H2
- T
- T
Hydrogen H2
+ T
~ 130°C
~ 270°C
~ 100°C
Biogas
Bio-Masse
Bio-
Gas
Geo-Thermie
Notes: Zur weiteren Effizienzsteigerung und Speicherung und auch zur gegenseitigen Absicherung kann – wo möglich – ein Zusammenschluss einzelner Wärmenetze sinnvoll sein

## Slide 24
Überblick Energiewirtschaft
Marktentwicklung Strom
Marktentwicklung Gas
Marktentwicklung Wärme
Fazit
01
02
03
04
05

## Slide 25: Die Energiewende ist ein komplexes und ganzheitliches Projekt. Insbesondere die weitere Dekarbonisierung der Wärme und des Verkehrs sollten neben der Frage des Strommarktdesigns weiterhin im Fokus sein bzw. bleiben.
Quo Vadis Energiewende
Quelle: BTO
17. November 2025
Die Energiewende ist kein rein deutsches Thema
Die Energiewende ist nicht „nur“ ein Strom-Thema
Insbesondere für (Industrie-)Wärme müssen Lösungen geschaffen werden
Netzaus- und -umbau führt zu erheblichen weiteren Kosten
Speicher (Strom und Wärme) sind/werden ein zentrales Thema
Energieeffizienz ist (weiterhin) bedeutend (auf allen Ebenen)
Die Energiewende sollte kein idiologisches sondern technisch/wirtschaftliches Thema sein

## Slide 26
Vielen Dank!
Quelle: BTO
17. November 2025
… reden wir darüber …